Łękawica, dnia 22 czerwca 2009 roku

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. Gmina  Łękawica zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie zadanie pn: „Budowa wiejskiego placu zabaw i rekreacji w sołectwie Okrajnik”
Specyfikacja przedmiotu zamówienia

1. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plac zabaw                     i rekreacji z naniesionymi urządzeniami zabawowymi poprzez wykonanie ogrodzenia, chodnika oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Przedmiot zamówienia współfinansowany będzie ze środków Województwa Śląskiego                     w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010.

2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za najwyższą jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z obowiązującymi normami, atestami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną. 

3. Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa B, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, świadectwo jakości           i zgodności z normą na elementy łączeniowe stosowane do produkcji urządzeń zabawowych, a także atesty higieniczne na farby i impregnaty stosowane przy wykonywaniu tych urządzeń.

4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia zabawowe, której bieg rozpocznie się od dnia protokolarnego odbioru prac.

5. Zadanie będzie realizowane wspólnie z mieszkańcami sołectwa Okrajnik, którzy               w ramach wkładu własnego zagospodarują materiały i robociznę na wykonanie zaprojektowanej zieleni.

6. Cenę oferowaną należy wyliczyć na podstawie załączonego przedmiaru robót – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31 sierpnia 2009 roku.

8. Dokumentacja projektowa  - projekt uproszczony dostępny jest:

· do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Łękawicy;

· na stronie BIP Urzędu Gminy w Łękawicy http://www.bip.lekawica.com.pl/INWESTYCJE

9. Warunki realizacji zadania: Wykonawca ma obowiązek zorganizować                                i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Wykonawca ma obowiązek przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpływać na cenę zamówienia. Do zakresu robót            i obowiązków wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również - organizacja i zagospodarowanie placu budowy, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie ścieków                              z zaplecza budowy, zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich, prowadzenie robót w sposób bezpieczny, prace prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności, roboty prowadzone                  w obrębie linii napowietrznych i kabli elektroenergetycznych oraz linii kanalizacyjnej i wodociągowej prowadzić pod właściwym nadzorem. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji robót przestrzegać uzgodnionych warunków. Ponadto zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

10. Zasilanie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy - sposób rozwiązania i koszt wg. własnych kalkulacji. 

II. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Łękawica, pokój nr 28 tj. sekretariat Urzędu            do dnia 26 czerwca 2009 roku. Dopuszcza się możliwość przekazania oferty faxem – nr 0338651701, którą niezwłocznie należy potwierdzić pisemnie.

III. Osoba upoważniona do kontaktów to P. Barbara Chudy, tel. 0338651601 wewn 334.

IV Termin płatności : do 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT wraz z podpisanym protokołem odbioru robót.

V. Oferta winna zawierać:

· formularz ofertowy – załącznik nr 1;

· kserokopia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

· kosztorys ofertowy wykonany na podstawie załączonego przedmiaru robót – załącznik nr 2.

Otrzymują:

1 x adresat;

1 x a/a.

załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego z dnia 22.06.2009

......................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)                                                                 ......................
    








         /data sporządzenia oferty/ 

F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y

INFORMACJE O  WYKONAWCY.

1/…………………………………………………………………………………………………….. .

                                                        /nazwa i adres Wykonawcy  reprezentowanego przez/
2/............................................................................................................................................

                                                   /działającego na podstawie wpisu doKRS-U, wpisu do  rejestru działalności gospodarczej, prowadzonego w/  

3/ ...............................................      ......................................................................................  

/Nr NIP/                                                                                                        / Nr REGON/

4/ ..............................................................................................................................................

/Nazwa banku i nr konta/

5/ ..............................................................................................................................................

/Numer telefonu/
6  ………………………………………………………………………………………………………

/Numer faxu/

CENA OFERTY

Oferowana cena brutto zadania pn: „Budowa wiejskiego placu zabaw i rekreacji w sołectwie Okrajnik” wynosi:

   -  liczbą:  ..................................................... w tym VAT ..............................................

   -  słownie cena brutto:.....................................................................................................

Oferowana cena netto zadania pn: „Budowa wiejskiego placu zabaw i rekreacji w sołectwie Okrajnik” zgodnie z poniższą kalkulacją wynosi:

   -  liczbą:  .....................................................

   -  słownie:.....................................................................................................

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

do .........................................................................

WARUNKI PŁATNOŚCI

..............................................................................

...................................................

/data, pieczątka i podpis/

Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego z dnia 22.06.2009

P R Z E D M I A R    R O B Ó T

Kalkulacja ceny netto:

	Lp.
	Opis
	Ilość sztuk
	Cena jednostkowa
	Wartość pozycji

	Dostawa i montaż urządzeń

	1
	Piaskownica
	1
	
	

	2
	Huśtawka dwuosobowa
	1
	
	

	3
	Ławka z oparciem
	4
	
	

	4
	Kosz na śmieci
	2
	
	

	5
	Tablica regulamin
	1
	
	

	6
	Altanka
	1
	
	

	7
	Zestaw Gerwazy
	1
	
	

	Robocizna, materiał, sprzęt dla pozycji poniżej

	8
	Ogrodzenie drewniane wys. 70cm. Na słupkach z

rur stalowych (60 co 2 m
	75 mb
	
	

	9
	Beton B-20 (0,2x0,2x0,8x 43) =
	1,376 m3
	
	

	10
	Kliniec drobny szary
	28,3m3

	
	

	11
	Płyty chodnikowe 35/35/5 (31m2)

	253szt.


	
	

	12
	piasek na podsypkę chodnika
	5m3
	
	

	13
	krawężnik chodnikowy 100/25/6

	65 szt.


	
	


...................................................

/data, pieczątka i podpis/

